## VTOS. MUNICIPIOS+CP
MUNICIPIO | X | Y | Q. VERTIMIENTO (l/s) | ALTURA (msnm) | NOMBRE VERTIMIENTO | FUENTE RECEPTORA
ALPUJARRA | 904747.084 | 867204.281 | 1.096 | 1300 | PTAR pozo septico 1 | Q. LAS FLORES
| 904181.372 | 866003.646 | 1.82 | 1245 | Lagunas de oxidacion | Q. LAVAPATAS
CP LA ARADA | 910266.215 | 874087.096 | 0.94 | 1522 | VTO. Sector Cementerio | Q. GUAMITO
| 910131.248 | 873643.932 | 3.06 | 1510 | VTO. PTAR La Arada | Q. EL ROBLAL
ALVARADO | 904139.324 | 997040.492 | 12.40 | 381 | Lagunas de oxidacion | RIO ALVARADO
| 902628.988 | 997235.861 | 6.80 | 415 | PTAR El Galan | QUEBRADA LA PALMITA
| 902064.202 | 996720.444 | NA | 400 | VTO. La Palmita Macondito | QUEBRADA LA PALMITA
CP CALDAS VIEJO | 905741.65 | 1001628.21 | 3.51 | 339 | Centro Poblado Caldas Viejo | RIO ALVARADO
AMBALEMA | 923740.443 | 1020243.493 | 1.75 | 235 | VTO. Puerto de ferro | RIO MAGDALENA
| 924452.713 | 1020632.613 | 0.25 | 250 | VTO Juana Moya 2 | RIO MAGDALENA
| 924421.899 | 1020636.637 | 10.46 | 229 | VTO Juana Moya 1 | RIO MAGDALENA
| 924249.257 | 1020571.376 | NA | 250 | VTO. Puerto Los Mangos | RIO MAGDALENA
| 923173.063 | 1019908.912 | 0.52 | 267 | VTO. La Quinta | RIO MAGDALENA
| 923704.673 | 1020221.718 | 15.97 | 237 | VTO. La Carrilera sobre el rio | RIO MAGDALENA
| 922594.14 | 1020959.797 | 1.45 | 336 | VTO. Reactor de Santa Lucia | RIO MAGDALENA
ANZOATEGUI | 887697.12 | 1004828.427 | 2.102 | 1601 | PTAR sector El Bosque-Colegio Carlos Blanco Nassar | Q. LAS CAMELIAS
| 886726.815 | 1003189.265 | 1.34 | 1858 | sector antiguo Matadero | CANAL NATURAL- LAS CAMELIAS
| 887097.504 | 1003723.296 | 1.44 | 1996 | Sector Hospital-Ancianato-Q. Las Camelias | CANAL NATURAL- LAS CAMELIAS
| 886921.859 | 1003770.245 | 0.87 | 1951 | Sector Hospital-Q. El Fierro | Q. EL FIERRO
| 887697.12 | 1004828.427 | 0.125 | 1825 | Sector Estación de Servicio | Q. EL FIERRO
ARMERO GUAYABAL | 911568.364 | 1047004.507 | 39 | 277 | Lagunas de oxidación | Q. EL MALDITO-RIO SABANDIJA
ATACO | 855104.543 | 889916.389 | 37.41 | 455 | sector Antiguo Batallón | RIO SALDAÑA
CP SANTIAGO PEREZ | 830224.47 | 867394.77 | 0.31 | 670 | Vto Salida Planadas - Ferremape | QUEBRADA PERECITO - RÍO ATÁ
| 830107.61 | 867696.08 | 0.73 | 655 | Centro Poblado Santiago Perez- Sector Puente | CAUCE SIN IDENTIFICAR - RÍO ATÁ
| 830070.67 | 867769.89 | 2.63 | 579 | Centro Poblado Santiago Perez- Sector Colegio Santiago Perez | RIO ATA
| 829869.96 | 867776.35 | 1.63 | 660 | Centro Poblado Santiago Perez- Las Acacias | QUEBRADA PERECITO - RÍO ATÁ
CAJAMARCA | 850654.36 | 983419.08 | 46.63 | 1728 | Sector 20 de Julio | RIO BERMELLON
CASABIANCA | 884112.27 | 1053096.11 | NA | 2009 | Sector Divino Niño | Q. SANTA RITA
| 884800.22 | 1053506.07 | 5.02 | 2009 | PTAR 1 | Q. CASCARILLA (Q. LA CALZADA)
| 884157.67 | 1053169.47 | 1.71 | 2018 | PTAR 2 | Q. SANTA RITA
| 884429.76 | 1053783.79 | NA | 2023 | Salida Palocabildo | Q. CAJITA
CARMEN DE APICALA | 927916.34 | 950507.14 | 46.76 | 304 | Colector de la Mona (Vertimiento Quebrada La Arenosa municipio de Carmen de Apicalá) | Q. LA ARENOSA
| 927879.19 | 950344.37 | 2.05 | 319 | Vertimiento Q. La Palmara | Q. LA PALMARA
CHAPARRAL | 843577.541 | 904601.65 | NA | 808 | PTAR Pozo septico San Fernando | Q. EL CHOCHO
| 843663.868 | 904540.06 | 0.02 | 819 | Vertimiento PTAR Pozo Séptico José Maria Melo | Q. EL CHOCHO
| 845828.054 | 902874.377 | 0.4 | 812 | PTAR Pozo septico Carmenza Rocha | Q. LOS AZULES
| 846289.14 | 903623.354 | 0.23 | 800 | PTAR Santa Helena | Q. LA PALMITA
| 843700.382 | 904211.237 | 21.37 | 824 | Vertimiento San Juan Bautista | Q. LA PIOJA
| 844205.417 | 903473.016 | 2.74 | 835 | Vertimiento Divino Niño | Q. LA SAPERA
| 846055.223 | 904047.732 | 0.49 | 794 | Vertimiento Fundadores | Q. LA SAPERA
| 845301.661 | 903778.535 | NA | 817 | Vertimiento puente Fundadores | Q. LA SAPERA
| 844798.122 | 903515.092 | 3.53 | 820 | Vertimiento penitenciaria | Q. LA SAPERA
| 845097.846 | 903717.406 | 0.31 | 819 | Vertimiento Villa Esperanza | Q. LA SAPERA
CP EL LIMON | 832650.284 | 895278.723 | 1.77 | 954 | Centro Poblado El Limon-PTAR | Q.LOS MUERTOS
| 832394.507 | 895546.477 | 1.67 | 958 | Centro Poblado El Limon-Sector Matadero | Q.LOS MUERTOS
COELLO | 908791.505 | 966674.366 | 2.98 | 284 | VTO. sector matadero | Q. NAGUACHI
| 909023.744 | 965829.625 | 0.42 | 280 | VTO. sector el puente | RIO COELLO
CP GUALANDAY | 894671.194 | 965090.137 | 3.77 | 481 | Vto. Sector La Garrucha | RIO COELLO
| 895146.23 | 965163.281 | 0.8 | 496 | Vto. Sector las Brisas, Cementerio | Q. MENESES
| 895121.49 | 965108.01 | NA | 496 | Sector Panamericana | Q. MENESES
COYAIMA | 875908.86 | 912417.1 | 13.61 | 361 | Cementerio | Q. EL MASATO
CUNDAY | 932206.317 | 940748.793 | 15.33 | 475 | Vto. Calle 8a | RIO CUNDAY
| 932031.212 | 940478.911 | 4 | 472 | Vto.Calle 4a | RIO CUNDAY
| 931919.204 | 940434.454 | 0.31 | 473 | Vto. Calle 3a | RIO CUNDAY
| 931994.004 | 940225.512 | NA | 387 | Vto. Calle 2a barrio Divino Niño | RIO CUNDAY
| 931503.889 | 940281.177 | NA | 479 | Vto. Cocheras de cerdos calle 1 | Q. LA CRUZ
| 931482.632 | 940317.441 | 9.24 | 479 | Vto. Colector carrera 5a salida a Valencia | Q. LA CRUZ
CP TRES ESQUINAS | 929640.447 | 919313.594 | 2.98 | 1178 | Vto. N° 1 PTAR tres esquinas | Q. BOJITO
| 929640.447 | 919313.594 | 0.78 | 1178 | Vto. N° 2 PTAR tres esquinas | Q. BOJITO
DOLORES | 908889.016 | 883491.482 | 0.12 | 1397 | Policía y Parque de la Paz | VAGUADA NATURAL- QUEBRADA LAVAPATAS
| 909258.955 | 882968.926 | 4.06 | 1418 | Lavapatas | VAGUADA NATURAL- QUEBRADA LAVAPATAS
| 908518.045 | 882846.702 | 2.82 | 1377 | Barrio Santa Alicia | VAGUADA NATURAL- QUEBRADA LAVAPATAS
| 908579.751 | 882815.928 | 6.23 | 1364 | Matadero | VAGUADA NATURAL- QUEBRADA LAVAPATAS
| 908826.74 | 882877.149 | 0.64 | 1412 | El Porvenir 1 | VAGUADA NATURAL- QUEBRADA LAVAPATAS
ESPINAL | 909231.42 | 950969.883 | 10.9 | 329 | Vto. Barrio Belén Bajo | Q. ESPINAL-RIO MAGDALENA
| 908534.62 | 951247.085 | NA | 329 | Vto. Molino Murra | Q. ESPINAL-RIO MAGDALENA
| 909706.376 | 950920.242 | 7.17 | 326 | Vto. Calle 15 | Q. ESPINAL-RIO MAGDALENA
| 909826.698 | 950947.766 | 2.42 | 331 | Vto.Barrio Villa del Prado | Q. ESPINAL-RIO MAGDALENA
| 910107.443 | 951005.846 | 10.77 | 330 | Vto. Calle 11 | Q. ESPINAL-RIO MAGDALENA
| 910230.84 | 951024.152 | NA | 330 | Vto. Calle 10 | Q. ESPINAL-RIO MAGDALENA
| 910320.339 | 951073.212 | NA | 336 | Vto. Calle 9 | Q. ESPINAL-RIO MAGDALENA
| 910650.446 | 951143.531 | NA | 330 | Vto. Cra 4ta con Calle 6ta | Q. ESPINAL-RIO MAGDALENA
| 910647.677 | 951149.677 | NA | 322 | Vto. Calle 1 barrio San Rafael | Q. ESPINAL-RIO MAGDALENA
| 910606.038 | 951151.256 | 11.9 | 324 | Vto. Calle 2da Este - Esperanza | Q. ESPINAL-RIO MAGDALENA
| 911617.949 | 951363.426 | 8.1 | 324 | Vto. Molinos Roa | Q. ESPINAL-RIO MAGDALENA
| 912554.103 | 951703.784 | NA | 310 | Vto. Cafasur | Q. ESPINAL-RIO MAGDALENA
| 910558.219 | 951141.474 | NA | 332 | Vto. Coltabaco | Q. ESPINAL-RIO MAGDALENA
| 914422.94 | 951584.012 | 26.5 | 305 | PTAR ESPINAL-CAFASUR | Q. GUAYABAL
CP CHICORAL | 900001.393 | 957974.971 | 0.38 | 403 | Vto. carmen 2 | Q. CAÑO DE SOBRANTES DE LA PTAP - RIO COELLO
| 900007.562 | 957974.964 | 0.52 | 403 | Vto. carmen 1 | Q. CAÑO DE SOBRANTES DE LA PTAP - RIO COELLO
| 899856.66 | 958175.74 | NA | 408 | Sector el Chorro - Restaurantes (individuales) | Q. CAÑO DE SOBRANTES DE LA PTAP - RIO COELLO
| 900285.86 | 957520.9 | 17.56 | 389 | Vto Barrio el Carmen Av Tamalá | Q. CAÑO DE SOBRANTES DE LA PTAP - RIO COELLO
| 907974.37 | 957275.23 | NA | 398 | Vto Entrada Rincón de San Francisco | Q. CAÑO DE SOBRANTES DE LA PTAP - RIO COELLO
FALAN | 902935.523 | 1057989.111 | 1.589 | 925 | VTO. Calle Morales | Q. MORALES
| 902997.946 | 1058588.088 | 2.79 | 944 | VTO. Calle Cordoba | Q. MURILLO
| 903558.674 | 1058673.344 | 0.81 | 909 | VTO. Sector antiguo matadero | Q. MURILLO
FLANDES | 916554.98 | 964912.303 | 0.7 | 287 | PTAR “Lagunas de Oxidación” Sector Alfonso Lopéz-Subs. Oriental | RIO MAGDALENA
| 919207.321 | 965103.279 | 20.45 | 300 | Vto. Sector El Palmar-Subsistema Oriental | RIO MAGDALENA
| 916962.61 | 965480.214 | NA | 294 | Barrio el Mirador-Subsistema Oriental | RIO MAGDALENA
| 917135.451 | 965627.499 | NA | 296 | Torre de Energía-Subsistema Oriental | RIO MAGDALENA
| 917644.675 | 966023.285 | 9.51 | 260 | Puerto Domingo-Subsistema Oriental | RIO MAGDALENA
| 918317.462 | 966547.937 | 10.59 | 153 | Barrio Gaitán-Subsistema Oriental | RIO MAGDALENA
| 918844.01 | 965721.083 | 11.71 | 282 | Barrio el Iqueima-Subsistema Oriental | RIO MAGDALENA
| 919210.533 | 965238.441 | NA | 291 | Urbanización los Almendros-Subsistema Oriental | RIO MAGDALENA
FRESNO | 894665.489 | 1061362.755 | 1.833 | 1346 | Vertimiento Las Chapoleras | Q. EL HOSPITAL
| 893937.106 | 1061630.201 | 1.5 | 1504 | Vertimientos sector barrio Caldas | RÍO SUCIO
| 894665.489 | 894665.489 | 9.24 | 1453 | Vertimiento casas plaza de Ferias | Q. NICUA
| 893929.413 | 1061635.436 | 0.94 | 1466 | Vertimiento calle Nuevo Horizonte sector Buñueleros | Q. NICUA
| 894539.384 | 1061693.202 | NA | 1390 | Vertimiento sector Cementerio | Q. NICUA
| 894984.754 | 1061673.492 | 0.57 | 1309 | Vertimiento sector Barrio San Luis | Q. NICUA
| 893934.028 | 1061632.049 | NA | 1458 | Vertimiento sector Plaza de ferias | Q. NICUA
| 894005.344 | 1061740.698 | 0.98 | 1445 | Vertimiento sector Subestación electrica | Q. NICUA
| 893992.739 | 1061756.078 | NA | 1446 | Vertimiento sector Antiguo Matadero calle 6 | Q. NICUA
| 894032.874 | 1061817.461 | NA | 1444 | Vertimiento sector Antiguo Matadero | Q. NICUA
| 894168.242 | 1061709.732 | 2.19 | 1431 | Vertimiento sector Estadio | Q. NICUA
| 894002.316 | 1061980.333 | NA | 1453 | Vertimiento sector Barrio San Pedro-El Chupo | Q. NICUA
| 894022.561 | 1061924.389 | NA | 1450 | Vertimiento sector Barrio San Pedro | Q. NICUA
GUAMO | 901338.719 | 937772.936 | 4.55 | 353 | Vto. Sector el puente Libertador | RIO LUISA
| 901275.816 | 937800.345 | 11.67 | 332 | Vto. Barrio Ifa | RIO LUISA
| 901307.854 | 937758.531 | 0.04 | 329 | Vto. Matadero | RIO LUISA
| 901266.81 | 937746.287 | NA | 334 | Vto. Matadero 2 | RIO LUISA
| 901626.181 | 938003.332 | 1.56 | 346 | Vto. Barrio Esperanza | RIO LUISA
| 900936.819 | 938120.515 | 0.81 | 307 | Vto. Plaza de mercado | RIO LUISA
| 901744.132 | 935823.6 | 27.37 | 302 | Vto. PTAR | Q. LEMAYA
CP LA CHAMBA | 912653.44 | 936605.02 | NA | 283 | Nancy Niño | CANAL AGUAS SOBRANTES DE CULTIVOS
| 912450.172 | 936955.419 | 1.1 | 312 | Vto. La Chamba | CANAL AGUAS SOBRANTES DE CULTIVOS
HERVEO | 878460.347 | 1053608.7 | 1.126 | 2269 | VTO. La Ciega | Q. LA CIEGA
| 878596.111 | 1053734.435 | 0.882 | 2219 | VTO. 2 La Ciega | Q. LA CIEGA
| 878464.211 | 1052250.731 | 0.24 | 2262 | VTO. antiguo matadero | Q. LA CIEGA
| 877982.54 | 1053434.389 | 0.66 | 2267 | VTO.1 El Perfume | Q. EL PERFUME-RIO CAJONES-RIO GUALI-RIO MAGDALENA
| 877427.854 | 1053343.165 | 0.24 | 2271 | VTO. El Perfume 2 (Peña) | Q. EL PERFUME-RIO CAJONES-RIO GUALI-RIO MAGDALENA
CP PADUA | 881639.911 | 1059354.709 | 1.67 | 2076 | VTO. Sector Monseñor Luis Serna | Q. MATADERO
| 881855.536 | 1059351.278 | 0.25 | 2085 | Barrio El Carmen | Q. ZANCUDERO
| 881871.531 | 1059707.637 | 2.38 | 2057 | VTO. Seector Barrio Colombia | Q. PIEDRAS GORDAS - RÍO GUARIÓ
HONDA | 924684.263 | 1068751.555 | NA | 228 | VTO. Sector Santa Helena | RIO GUALI
| 924628.186 | 1068155.651 | NA | 249 | VTO. Sector Barrio El Rotario | RIO GUALI
| 925064.589 | 1067298.101 | 0.89 | 221 | PTAR Idema-El Placer | RIO GUALI
| 926656.792 | 1067268.767 | 1.02 | 206 | VTO. Sector plaza de mercado | RIO GUALI
| 927051.115 | 1067378.946 | 2.23 | 228 | VTO. Sector Puente Negro | RIO GUALI
| 926259.507 | 1067272.256 | 4.58 | 210 | PTAR. Brasilia | RIO GUALI
| 927022.792 | 1066798.374 | 12.6 | 212 | VTO. Sector Francisco Nuñez | Q SECA
| 927149.261 | 1066988.704 | 2.35 | 222 | VTO. Sector Puente Sobre Q. Seca-El Retiro | Q SECA
| 927167.723 | 1066973.325 | 6.28 | 212 | VTO. Sector Puente Sobre Q. Seca-Barrio Pueblo Nuevo | Q SECA
| 927116.007 | 1067587.772 | 1.02 | 202 | VTO. Sector El Carmen | RIO MAGDALENA
| 927295.072 | 1068011.517 | NA | 202 | VTO. Sector de Piedra | RIO MAGDALENA
| 927640.527 | 1068521.105 | NA | 209 | VTO. Sector El Caucho | RIO MAGDALENA
| 927634.228 | 1068385.945 | NA | 189 | VTO. Sector La Vuelta De Los Negros | RIO MAGDALENA
| 927468.689 | 1068825.407 | 4.87 | 189 | VTO. Sector Barrio La Bujona | RIO MAGDALENA
| 927437.897 | 1069126.492 | NA | 201 | VTO. Sector Barrio Obrero | RIO MAGDALENA
| 927447.89 | 1069851.465 | 0.63 | 191 | VTO. Sector Barrio Planadas | RIO MAGDALENA
| 927586.777 | 1070440.216 | 0.23 | 214 | VTO. Sector Caracoli | RIO MAGDALENA
ICONONZO | 949371.655 | 954169.081 | 10.94 | 1274 | PTAR Icononzo | RÍO JUAN LOPEZ
| 949819.179 | 953661.673 | 0.38 | 1296 | Vto. Alto De La Virgen | CAUCE SIN IDENTIFICAR - RÍO JUAN LOPEZ
| 950157.619 | 953312.527 | NA | 1295 | Vto. Normal Superior | Q. LA CHAPARRA - RÍO JUAN LOPEZ
| 948629.711 | 954335.083 | NA | 1342 | Vto. Planta de sacrificio | Q. LA CHIQUERA - Q. JUAN LOPEZ
LERIDA | 908204.689 | 1030072.419 | 0.49 | 328 | VTO. Barrio Alemán | Q. EL JORDAN-Q. EL SITIO-RIO BLEDO-RIO LAGUNILLA
| 908312.186 | 1029783.514 | 0.45 | 333 | Vto. Aleman 2 | Q. EL JORDAN-Q. EL SITIO-RIO BLEDO-RIO LAGUNILLA
| 908327.405 | 1029629.893 | NA | 336 | Rinconcito 2 | Q. EL JORDAN-Q. EL SITIO-RIO BLEDO-RIO LAGUNILLA
| 908213.323 | 1029574.736 | 0.48 | 367 | VTO. Barrio Rinconcito-Macondito | Q. EL JORDAN-Q. EL SITIO-RIO BLEDO-RIO LAGUNILLA
| 909826.138 | 1030577.336 | 45.13 | 278 | PTAR | Q. LA MARIA
| 908862.643 | 1028858.156 | NA | 330 | VTO. Barro Oasis | Q. LA MARIA
CP LA SIERRA | 913911.819 | 1027660.255 | 1.43 | 1625 | Centro Poblado La Sierra | Q. LA SIERRA
LIBANO | 889749.512 | 1036360.909 | 0.72 | 1595 | Balneario Status | Q. SAN JUAN
| 889801.198 | 1036513.828 | 1 | 1589 | Puente y San Jose | Q. SAN JUAN
| 890163.747 | 1036846.008 | 0.5 | 1576 | San Vicente | Q. SAN JUAN
| 890677.58 | 1036966.291 | 1.84 | 1557 | Dulima | Q. SAN JUAN
| 892149.867 | 1035938.635 | 3.08 | 1532 | Coloyita | Q. SAN JUAN
| 890585.443 | 1036962.432 | 6.175 | 1558 | PTAR San Juan | Q. SANTA ROSA
| 892118 | 1035218 | 0.4 | 1488 | La Polka | Q. SANTA ROSA
| 890407 | 1035665 | 5.71 | 1559 | Matadero antiguo | Q. SANTA ROSA
CP SANTA TERESA | 892071.226 | 1022396.91 | 1.02 | 1625 | Vertimiento centro uno | RIO LA YUCA
| 891870.988 | 1022456.795 | 0.41 | 1599 | Vertimiento centro dos | Q. PIEDRAS BLANCAS
| 891824.384 | 1022192.654 | 0.36 | 1667 | Vertimiento entrada | RIO LA YUCA
MARIQUITA | 909859.604 | 1067319.095 | 4.13 | 466 | Antiguo Matadero | RIO GUALI
| 909774.276 | 1068022.71 | 1.79 | 475 | Protecho | RIO GUALI
| 910016.413 | 1069506.209 | 6.78 | 436 | ESP Concordia | RIO GUALI
| 909336.427 | 1067626.978 | 2.03 | 484 | Postobon | RIO GUALI
| 909488.372 | 1062207.644 | 4.33 | 484 | Mutis-Puerquera | Q. LA PUERQUERA
MELGAR | 937217.847 | 957051.9 | 3.78 | 372 | Vto. La Madroñala | Q. LAS AGUILAS
| 937217.847 | 957051.9 | 16 | 356 | Vto. La Chicha Cambulos | RIO SUMAPAZ
| 936398.238 | 956402.499 | 0.59 | 337 | Vto. Colector La Melgara | RIO SUMAPAZ
| 935870.265 | 956019.523 | 68.2 | 303 | Vto. Resaca | RIO SUMAPAZ
| 936047.027 | 956076.836 | 10.61 | 341 | Vto. Madre Vieja | RIO SUMAPAZ
MURILLO | 879580.365 | 1031623.002 | 1.83 | 2834 | VTO. Vereda El Infierno | RÍO VALLECITOS
| 878264.739 | 1030818.656 | NA | 3012 | VTO. Sector salida a Manizales | RÍO VALLECITOS
| 879292.68 | 1030564.141 | NA | 2955 | VTO. Barrio Villa Castellana | Q. CASTRILLON
| 879292.68 | 1030564.141 | 3.7 | 2955 | VTO. Sector matadero | Q. CASTRILLON
NATAGAIMA | 887105.66 | 891648.01 | NA | 344 | Vertimiento Punto Inicial Q. Naturco | Q. NATURCO
| 887609.56 | 891801.05 | NA | 325 | Vertimiento Punto Final Q. Naturco | Q. NATURCO
| 887757.53 | 892463.23 | 18.93 | 332 | Vertimiento Río Magdalena | RIO MAGDALENA
ORTEGA | 873386.049 | 927370.015 | 6.72 | 378 | VTO. Hcienda El Porvenir L a Vega | Q. LA MONEDA
| 873478.281 | 927124.108 | 1.62 | 377 | VTO. Calle cementerio Nueva Granada | Q. LA MONEDA
| 873230.26 | 926264.212 | NA | 360 | VTO. Brrio Paraiso conectado a la Chacha | Q. CHACHA
| 873326.04 | 927483.46 | 29.99 | 375 | VTO. Jagualito y Chacha | RIO ORTEGA
| 873570.51 | 926878.2 | NA | 362 | VTO. Barrio el Peñon, Predio Cesar Oyuela | RIO ORTEGA
PALOCABILDO | 895175.927 | 1057846.506 | 34.02 | 1460 | VTO. Barrio Fatima | Q. EL ROMPE
| 895427.94 | 1057452.897 | 1.7045 | 1446 | VTO. Barrio La Rivera | Q. EL ROMPE
| 895657.352 | 1058451.016 | NA | 1464 | VTO. Barrio Las Brisas | RIO GUALI
| 894865.331 | 1058200.264 | 1 | 1452 | VTO. Barrio Guali | RIO GUALI
PIEDRAS | 911326.405 | 995284.214 | 5.52 | 385 | PTAR La Manga La Ceiba | Q. LA HONDA
CP DOIMA | 900051.653 | 981908.141 | 4.6 | 603 | Vto. PTAR coburgos (lagunas de oxidación) | RIO OPIA
| 900019.912 | 981414.805 | 0.5 | 634 | Vto. PTAR Villa Tamal - Pueblo nuevo | CANAL DE RIEGO PREDIO LOS RODRIGUEZ
PURIFICACIÓN | 905715.02 | 918074.95 | 10.46 | 268 | PTAR Camilo Torres | RIO MAGDALENA
| 905583.4 | 920367.09 | 13.86 | 322 | PTAR Hobo | RIO CHENCHE
PLANADAS | 825777.607 | 845674.35 | NA | 1227 | VTOS,indivuduales barrio 9 de febrero y barrio Osorio | Q. MOYANOS
| 826244.375 | 845931.749 | 8.4 | 1184 | Vto. Barrio El Porvenir | CAÑO EL SALADO
| 826207.256 | 845894.933 | 77.49 | 1196 | VTOS,indivuduales sector colegio Pablo Sexto | CAÑO EL SALADO
| 826109.896 | 844834.98 | 3.23 | 1158 | VTO. sector Villa Dulimar | VAGUADA NATURAL-RIO ATA
CP GAITANIA | 822593.74 | 833870.484 | 4.69 | 1445 | VTO. Centro (FRENTE A LA ESCUELA MARÍA AUXILIADORA) | RIO ATA
| 822723.502 | 833888.726 | 12.7 | 1426 | VTO. Sector Pueblo Nuevo | RIO ATA
| 822726.679 | 833947.104 | 5.65 | 1408 | VTO. Sector Estacion de Servicio | RIO ATA
PRADO | 905374.45 | 907529.778 | 4.25 | 313 | Vto. Finca Guasimal | RIO PRADO
| 906083.428 | 906715.015 | 1.48 | 311 | Vto. PTAR Villa El Prado | Q. EL HATILLO
RIO BLANCO | 825675.67 | 882363.42 | 12.293 | 1041 | VTO. Barrio La Esperanza | RIO BLANCO
| 825828.07 | 882472.86 | NA | 1019 | VTO. San Jose parte baja | RIO BLANCO
| 825795.37 | 882486.13 | NA | 1021 | VTO. Barrio Gaitan | RIO BLANCO
| 825781.15 | 882477.24 | 0.65 | 998 | VTO. Matadero | RIO BLANCO
| 826012.81 | 882530.93 | 0.41 | 1005 | VTO. Barrio Gaitan 2 | RIO BLANCO
| 825913.8 | 882406.34 | 1.55 | 1059 | VTO. San Jose parte baja 2 | RIO BLANCO
| 825780.81 | 882458.49 | NA | 1017 | VTO. San Jose parte baja 3 | RIO BLANCO
| 826004.03 | 882455.05 | 0.77 | 1057 | VTO. Barrio Buenos Aires | RIO BLANCO
| 825259.02 | 882278.695 | 0.14 | 986 | VTO. San Jorge | RIO BLANCO
| 826092.75 | 882333.83 | NA | 1056 | VTO. San Jose parte baja 4 | Q. EL ARRASTRADERO
| 826115.54 | 882298.76 | NA | 1058 | VTO. San Jose parte baja 5 | Q. EL ARRASTRADERO
| 827018.99 | 882324.59 | 0.1 | 1036 | VTO. San Jose parte baja 6 | Q. EL ARRASTRADERO
| 826265.63 | 882321.55 | NA | 1054 | VTO. San Jose parte baja 7 | Q. EL ARRASTRADERO
| 826315.04 | 882143.25 | NA | 1069 | VTO. Cambulos | Q. EL ARRASTRADERO
| 826316.59 | 882144.48 | 0.56 | 1067 | VTO. Cambulos 2 | Q. EL ARRASTRADERO
RONCESVALLES | 830202.127 | 935068.763 | 0.36 | 2531 | Vto. Sector Colegio la Voz de la Tierra-Vereda Cucuanita | Q. LA PROVIDENCIA
| 829468.502 | 935494.177 | 0.94 | 2543 | Vto. Sector Barrio San José | Q. LA PROVIDENCIA
| 830777.673 | 935921.917 | 1.16 | 2508 | Vto. Vereda San Marcos 1. | VAGUADA NATURAL-RIO CUCUANA
| 830746.821 | 935925.047 | 1.26 | 2502 | Vto. Vereda San Marcos 2. | VAGUADA NATURAL-RIO CUCUANA
| 830598 | 935547.375 | 0.34 | 2561 | Vto. Barrio Porvenir | VAGUADA NATURAL-RIO CUCUANA
| 830735.911 | 935037.041 | 0.18 | 2538 | Vto. Juan Antonio | RIO CUCUANITA
ROVIRA | 870929.521 | 961187.151 | NA | 857 | Vto. La Vanidosa | RIO LUISA
| 871163.803 | 961097.703 | 3.29 | 863 | Vto. La Gallera | RIO LUISA
| 872233.996 | 960199.301 | 19.09 | 803 | Vto. PTAR Las Palmas | RIO LUISA
| 871605.421 | 959394.985 | 14.02 | 852 | Vto. La Cajucha (Miraflores) | Q. GUACO (Q. CHICORA)
SALDAÑA | 895635.087 | 927139.52 | 0.38 | 314 | PTAR | Q. LA ARENOSA
| 896313.378 | 926699.453 | 23.99 | 313 | Vto. Barrio 12 de Octubre -Desarenadero | RIO SALDAÑA
SAN ANTONIO | 844878.234 | 925092.348 | 0.8 | 1500 | Vto. Barrio Las Vegas | Q. SAN ANTONIO
| 844750.889 | 924784.995 | 2.17 | 1513 | Vto. Barrio fatima | Q. SAN ANTONIO
| 844353.786 | 924451.361 | 0.89 | 1466 | Vto. Matadero | Q. SAN ANTONIO
| 844436.45 | 924427.257 | 1.02 | 1431 | Vto. Matadero 2 | Q. SAN ANTONIO
| 844154.573 | 924166.866 | 6 | 1375 | Vto. Pueblo Nuevo y Filo Seco | Q. SAN ANTONIO
| 843856.767 | 924162.448 | 4.54 | 1421 | Vto. Barrio 12 De Octubre | Q. SAN ANTONIO
| 843808.611 | 924706.375 | 1.156 | 1400 | PTAR | Q. LA SAPERA (Q. CATALINA)
CP PLAYA RICA | 852151.874 | 940272.758 | 15.26 | 1074 | VTO. PLAZUELA PISTA DE MOTOS | Q. LA PLATINA
| 851371.553 | 940327.812 | N.R | 1069 | VTO PUEBLO NUEVO | Q. LA PLATINA
| 851435.124 | 940260.419 | 0.39 | 1070 | VTO PUEBLO NUEVO 2 | RIO CUCUANA
| 852201.891 | 940481.605 | N.R | 1035 | VTO. MARGEN DERECHO DE LA Q. GUADALITO | Q. GUADALITO
SAN LUIS | 886217.615 | 948591.172 | 0.75 | 469 | Vto. PTAR Tominicito Lagunas de Oxidación | Q. CHIPALO
| 886253.813 | 947955.188 | 4.32 | 463 | Vto. Chiguali | Q. CHIGUALI
| 886818.093 | 947776.279 | 0.3 | 468 | Vto. Via al Guamo | Q. CHIGUALI
CP PAYANDE | 887043.27 | 966697.43 | 8.69 | 706 | VTO. La Profunda | RIO COELLO
| 886858.85 | 967167.72 | 0.72 | 640 | VTO. La Curva Del Mojicon | RIO COELLO
SANTA ISABEL | 886438.935 | 101297.1581 | 0.69 | 2263 | PTAR sector Matadero- PBA | Q LA RICA
| 886660.776 | 1012912.884 | 1.2 | 2254 | VTO. Los Fundadores | Q LA RICA
| 887024.524 | 1012936.93 | 0.45 | 2246 | VTO. La Quiebra | CANAL RECOLECTOR DE AGUAS RESIDUALES LA QUIEBRA
| 886479.496 | 1013306.392 | 2.01 | 2254 | PTAR Sector Circunvalar | Q. LAS ANIMAS
| 886799.992 | 1013262.912 | NA | 2263 | Los Chanchiros 1 | Q. LAS ANIMAS
| 886787.681 | 1013275.218 | 0.94 | 2256 | Los Chanchiros 2 | Q. LAS ANIMAS
| 886966.414 | 1013247.307 | 0.61 | 2252 | VTO.Hospital | CANAL RECOLECTOR DE AGUAS RESIDUALES EL HOSPITAL
SUAREZ | 916101.772 | 939271.272 | 3.07 | 293 | PTAR Santa Rosa de Lima | Q. LAS TINAJAS - RIO MAGDALENA
| 915923.457 | 939919.615 | 10.2 | 341 | Lagunas de Oxidación San Juanita | RIO MAGDALENA
VALLE DE SAN JUAN | 884901.496 | 956205.731 | 1.13 | 581 | Vto. Sector Cabullal matadero | Q. LAVAPATAS
| 885012.432 | 955426.787 | 0.48 | 562 | Vto. PTAR | Q. DEL VALLE
| 884648.927 | 956474.882 | NA | 586 | Vto. Tuberia rota barrio La 5a | Q. LAVAPATAS
VENADILLO | 904932.161 | 1012789.664 | 0.8 | 355 | VTO. Barrio La Esperanza | Q. LOS MONOS-Q. GALAPO-RIO VENADILLO
| 905002.918 | 1013183.108 | 2.17 | 272 | VTO. Barrio Protecho | Q. GALAPO-RIO VENADILLO
| 904950.987 | 1013310.97 | 0.05 | 340 | VTO. Barrio Santofimio | Q. GALAPO-RIO VENADILLO
| 905121.107 | 1013550.381 | 0.26 | 320 | VTO. Barrio Pueblo Nuevo | Q. GALAPO-RIO VENADILLO
| 905217.096 | 1013910.924 | 2.74 | 305 | VTO. Barrio Turumana | Q. GALAPO-RIO VENADILLO
| 905223.88 | 1013913.987 | 0.89 | 338 | VTO. Barrio Turumana 2 | Q. GALAPO-RIO VENADILLO
| 905136.305 | 1013628.393 | NA | 383 | VTO. CRA 10 Pueblo Nuevo | Q. GALAPO-RIO VENADILLO
| 905849.275 | 1014192.472 | 4.54 | 336 | VTO. B/Lorenzo Urueña | Q. GALAPO-RIO VENADILLO
| 905827.697 | 1014189.734 | 0.02 | 337 | VTO. B/Lorenzo Urueña 2 | Q. GALAPO-RIO VENADILLO
| 905682.876 | 1014220.631 | 5.13 | 334 | VTO. B/Lorenzo Urueña 3 | Q. GALAPO-RIO VENADILLO
| 904954.953 | 1013779.147 | 1.156 | 331 | VTO. Barrio Los Pinos | Q. GALAPO-RIO VENADILLO
| 905217.22 | 1014012.301 | 0.42 | 353 | VTO. Barrio Turumana 3 | Q. GALAPO-RIO VENADILLO
| 905417.713 | 1014138.624 | 0.27 | 353 | VTO. B/Lorenzo Urueña 4 | Q. GALAPO-RIO VENADILLO
| 905463.925 | 1014122.593 | NA | 347 | VTO. B/Lorenzo Urueña 5 | Q. GALAPO-RIO VENADILLO
| 905682.876 | 1014220.631 | NA | 360 | VTO. Barrio Puerta Del Area | Q. GALAPO-RIO VENADILLO
| 904119.675 | 1013764.819 | 1.02 | 350 | VTO. Barrio Caracoli y matadero | RIO VENADILLO
| 905217.22 | 1014012.301 | 0.77 | 360 | VTO. Barrio Caracoli | RIO VENADILLO
| 906542.36 | 1014124.352 | 6 | 342 | PTAR salida lagunas de oxidacion | RIO VENADILLO
VILLA HERMOSA | 884773.437 | 1048311.239 | 1.71 | 2047 | VTO. sector polideportivo pesebrera | Q. LA BONITA
| 884493.116 | 1048335.956 | 1.63 | 2008 | Barrio San Martin | Q. LA BONITA
| 884907.206 | 1048542.367 | 0.24 | 2020 | VTO. salida Libano barrio Villa Uribe | Q. LA BONITA
| 885189.777 | 1048577.556 | 0.43 | 2011 | VTO. Sector salida Libano | Q. LA BONITA
| 884837.202 | 1047724.03 | 1.02 | 2030 | VTO. Cardenales y La Lorena | Q. LA ESMERALDA
| 884387.891 | 1048038.422 | 0.389 | 2067 | VTO. La Alameda-las Ferias-Brisas Del Prado | Q. LA ESMERALDA
| 884960.091 | 1047894.037 | 0.6 | 2077 | VTO. Sector Matatdero | Q. LA ESMERALDA
VILLARRICA | 942095.101 | 926659.583 | 4 | 1124 | Vto. Calle 1 – “La última Copa” | RÍO CUINDECITO
| 941715.849 | 927003.86 | 4 | 1140 | Vto. Botadero | RÍO CUINDECITO
| 941651.144 | 927132.915 | 6.04 | 1131 | Vto. Gaitán | RÍO CUINDECITO
| 941379.914 | 927541.634 | 24.25 | 1153 | Vto. Barrio Higinio Patiño | RÍO CUINDECITO
TOTAL MUNICIPIOS (incluidos en el proyecto) | 47 | TOTAL VERTIMIENTOS MUNICIPIOS | 248 | TOTAL Q MUNICIPIOS (L/Seg) | 1160.13
TOTAL CENTROS POBLADOS (incluidos en el proyecto) | 15 | TOTAL VERTIMIENTOS CENTROS POBLADOS | 39 | TOTAL Q CENTROS POBLADOS (L/Seg) | 104.86
TOTAL MUCIPIOS Y CP EN EL PROYECTO | 62 | TOTAL VERTIMIENTOS IDENTIFICADOS Y/O AFORADOS | 287 | TOTAL Q DE VERTIMIENTOS (L/Seg) | 1264.99

## VTOS. IBAGUE
ID | VERTIMIENTO | FUENTE RECEPTORA | X | Y | CUENCA | USUARIO
1 | CLARITA BOTERO | Q. LA AURORA | 871409.874 | 984778.756 | CHIPALO | PSMV RURAL
2 | CLARITA BOTERO | Q. LA AURORA | 871409.874 | 984778.756 | CHIPALO | PSMV RURAL
3 | CLARITA BOTERO | Q. LA AURORA | 871411.964 | 984735.74 | CHIPALO | PSMV RURAL
4 | LA TRINIDAD | Q. lAS ANIMAS | 871758.237 | 984138.859 | CHIPALO | PSMV RURAL
5 | ANCON TRINIDAD | Q. LA AURORA | 871688.867 | 984145.419 | CHIPALO | PSMV RURAL
6 | LA TRINIDAD ANCON | Q. LA AURORA | 871683.791 | 984054.486 | CHIPALO | PSMV RURAL
7 | LA TRINIDAD ANCON | Q. LA AURORA | 871687.802 | 984056.016 | CHIPALO | PSMV RURAL
8 | VIÑA DE CALAMBEO 1 | Q. LA AURORA RIO CHIPALO | 871917.034 | 983739.516 | CHIPALO | IBAL S.A. E.S.P.
9 | VIÑA DE CALAMBEO 2 | Q. LA AURORA RIO CHIPALO | 872025.108 | 983834.589 | CHIPALO | IBAL S.A. E.S.P.
10 | CLINICA CALAMBEO | RIO CHIPALO | 872234.901 | 983904.925 | CHIPALO | IBAL S.A. E.S.P.
11 | VIA PUENTE CLINICA CALAMBEO | RIO CHIPALO | 872275.025 | 983929.441 | CHIPALO | IBAL S.A. E.S.P.
12 | VIÑA DE CALAMBEO 3 | Q. LA AURORA RIO CHIPALO | 872093.052 | 983902.074 | CHIPALO | IBAL S.A. E.S.P.
13 | DENTRO DEL COLEGIO EUCARISTICO | RIO CHIPALO | 872296.567 | 983901.757 | CHIPALO | IBAL S.A. E.S.P.
14 | ENTRADA COLEGIO INEM | RIO CHIPALO | 872018.279 | 983410.62 | CHIPALO | IBAL S.A. E.S.P.
15 | BARRIO LA ESPERANZA DETRAS DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO | RIO CHIPALO | 872419.002 | 983317.826 | CHIPALO | IBAL S.A. E.S.P.
16 | BARRIO SORRENTO | RIO CHIPALO | 874285.147 | 983692.838 | CHIPALO | IBAL S.A. E.S.P.
17 | 300 MTS ARRIBA BARRIO VILLA PINZON | RIO CHIPALO | 873156.459 | 983626.986 | CHIPALO | IBAL S.A. E.S.P.
18 | BARRIO VILLA PINZON 1 | RIO CHIPALO | 873504.816 | 983571.146 | CHIPALO | IBAL S.A. E.S.P.
19 | BARRIO VILLA PINZON 2 | RIO CHIPALO | 873649.896 | 983669.236 | CHIPALO | IBAL S.A. E.S.P.
20 | VTO. ONZAGA | RIO CHIPALO | 874855.45 | 983590.58 | CHIPALO | IBAL S.A. E.S.P.
21 | VTOS. INDIVIDUALES DESPUES DE LA ESTACION | RIO CHIPALO | 874886.285 | 983590.533 | CHIPALO | IBAL S.A. E.S.P.
22 | SECTOR BARRIO SAN ANTONIO 1 | RIO CHIPALO | 874919.392 | 983664.525 | CHIPALO | IBAL S.A. E.S.P.
23 | SECTOR BARRIO SAN ANTONIO 2 | RIO CHIPALO | 874763.119 | 983705.932 | CHIPALO | IBAL S.A. E.S.P.
24 | SECTOR BARRIO SAN ANTONIO 3 | RIO CHIPALO | 874680.036 | 983819.119 | CHIPALO | IBAL S.A. E.S.P.
25 | SECTOR BARRIO SAN ANTONIO 4 | RIO CHIPALO | 874776.013 | 984072.437 | CHIPALO | IBAL S.A. E.S.P.
26 | SECTOR BARRIO SAN ANTONIO 5-BARRIO OBRERO | RIO CHIPALO | 874733.486 | 984089.4 | CHIPALO | IBAL S.A. E.S.P.
27 | VTOS. INDIVIDUALES BARRIO CORDOBA PARTE BAJA | RIO CHIPALO | 874947.956 | 983590.439 | CHIPALO | IBAL S.A. E.S.P.
28 | VTO. PUENTE CALLE 69 AGUAS RESIDUALES | RIO CHIPALO | 875591.053 | 983298.823 | CHIPALO | IBAL S.A. E.S.P.
29 | 60 MTS. DE LA AVENIDA AMBALA | RIO CHIPALO | 875040.51 | 983621.021 | CHIPALO | IBAL S.A. E.S.P.
30 | SECTOR BARRIO SAN ANTONIO, FUENTE DE LOS ROSALES E IBAGUE 2000 | Q. LA BALSA-RIO CHIPALO | 874877.404 | 983832.95 | CHIPALO | IBAL S.A. E.S.P.
31 | EL EDEN 1 | RIO CHIPALO | 875471.88 | 983405.305 | CHIPALO | IBAL S.A. E.S.P.
32 | EL EDEN 2 | RIO CHIPALO | 875471.833 | 983374.582 | CHIPALO | IBAL S.A. E.S.P.
33 | EL EDEN 3 | RIO CHIPALO | 875471.833 | 983374.582 | CHIPALO | IBAL S.A. E.S.P.
34 | VTO. AGUAS RESIDUALES-ORQUIDEAS SEGUNDO SECTOR | RIO CHIPALO | 875810.737 | 983387.586 | CHIPALO | IBAL S.A. E.S.P.
35 | VTO. AGUAS RESIDUALES BRISAS DEL PEDREGAL | RIO CHIPALO | 876933.298 | 983280.209 | CHIPALO | IBAL S.A. E.S.P.
36 | VTO. VIVIENDAS BARRIO ANDALUCIA | RIO CHIPALO | 876991.816 | 983234.037 | CHIPALO | IBAL S.A. E.S.P.
37 | VTO. AGUAS RESIDUALES VIVIENDAS RINCON DEL PEDREGAL | RIO CHIPALO | 876994.895 | 983230.96 | CHIPALO | IBAL S.A. E.S.P.
38 | VTO. AGUAS RESIDUALES VIVIENDAS BARRIO VILLA MAGDALENA | RIO CHIPALO | 878302.641 | 983447.141 | CHIPALO | IBAL S.A. E.S.P.
39 | CONJUNTO SANTA LUCIA | Q. CRISTALES | 872296.759 | 984024.649 | CHIPALO | IBAL S.A. E.S.P.
40 | BARRIO BRISAS DEL PEDREGAL | RIO CHIPALO | 876766.648 | 983188.29 | CHIPALO | IBAL S.A. E.S.P.
41 | TALLER AV. AMBALA | Q. LA BALSA-RIO CHIPALO | 877013.793 | 983495.147 | CHIPALO | IBAL S.A. E.S.P.
42 | El VERGEL MARIA POUSSEPIN | Q. LA BALSA-RIO CHIPALO | 876736.551 | 983679.899 | CHIPALO | IBAL S.A. E.S.P.
43 | ENTRADA FINCA SANTA INES | Q. LA BALSA-RIO CHIPALO | 877146.346 | 983468.834 | CHIPALO | IBAL S.A. E.S.P.
44 | ARROYUELOS 1 | Q. LA BALSA-RIO CHIPALO | 877355.969 | 983430.117 | CHIPALO | IBAL S.A. E.S.P.
45 | ARROYUELOS 2 | Q. LA BALSA-RIO CHIPALO | 877429.873 | 983362.417 | CHIPALO | IBAL S.A. E.S.P.
46 | CAÑAVERAL 1 | Q. LA TUSA-RIO CHIPALO | 877328.631 | 983706.662 | CHIPALO | IBAL S.A. E.S.P.
47 | CAÑAVERAL 2 | Q. LA TUSA-RIO CHIPALO | 877328.631 | 983706.662 | CHIPALO | IBAL S.A. E.S.P.
48 | PROGAL | RIO CHIPALO | 878345.02 | 983537.709 | CHIPALO | IBAL S.A. E.S.P.
49 | PROGAL 2 | Q. LA TUSA – RIO CHIPALO | 878346.2 | 983501.762 | CHIPALO | IBAL S.A. E.S.P.
50 | PUENTE PROGAL-EL PRADO | RIO CHIPALO | 878380.041 | 983449.484 | CHIPALO | IBAL S.A. E.S.P.
51 | VILLA DEL RIO JARDIN CHIPALO | RIO CHIPALO | 877460.916 | 983088.631 | CHIPALO | IBAL S.A. E.S.P.
52 | GERMAN HUERTAS PUENTE CONJUNTO VILLA VANESA | RIO CHIPALO | 877868.14 | 983219.824 | CHIPALO | IBAL S.A. E.S.P.
53 | GERMAN HUERTAS 2 | RIO CHIPALO | 877855.205 | 983230.289 | CHIPALO | IBAL S.A. E.S.P.
54 | GERMAN HUERTAS 3 | RIO CHIPALO | 877880.183 | 983231.174 | CHIPALO | IBAL S.A. E.S.P.
55 | VO. GERMAN HUERTAS4 | RIO CHIPALO | 877731.818 | 983199.75 | CHIPALO | IBAL S.A. E.S.P.
56 | RINCON DE LAS MARGARITAS | RIO CHIPALO | 877340.281 | 983043.342 | CHIPALO | IBAL S.A. E.S.P.
57 | VTO. BARRIO CHICALA | Q. LAS PANELAS | 877075.786 | 983710.113 | CHIPALO | IBAL S.A. E.S.P.
58 | VTO. AGUAS RESIDUALES BARRIO COLINAS DEL NORTE | RIO CHIPALO | 878339.643 | 983447.086 | CHIPALO | IBAL S.A. E.S.P.
59 | VTO. PUENTE BARRIO COLINAS DEL NORTE | RIO CHIPALO | 878339.643 | 983447.086 | CHIPALO | IBAL S.A. E.S.P.
60 | VTO. VIVIENDA BARRIO SAN LUISI | RIO CHIPALO | 878779.172 | 983323.545 | CHIPALO | IBAL S.A. E.S.P.
61 | VTO. PUENTE ENTRADA BARRIO TOPACIO | RIO CHIPALO | 878805.939 | 983282.952 | CHIPALO | IBAL S.A. E.S.P.
62 | VTO. ESTRUCTURA DE ALCANTARILLADO COLAPSADA BARRIO TOPACIO | RIO CHIPALO | 879032.157 | 983206.119 | CHIPALO | IBAL S.A. E.S.P.
63 | DAÑO COLECTOR TOPACIO PARTE BAJA DEL BARRIO | RIO CHIPALO | 879037.391 | 983200.274 | CHIPALO | IBAL S.A. E.S.P.
64 | DAÑO EN PUENTE TOPACIO COLECTOR CHIPALO | RIO CHIPALO | 879037.391 | 983200.275 | CHIPALO | IBAL S.A. E.S.P.
65 | VTO. BARRIO TOPACIO | Q. HATO DE LA VIRGEN-RIO CHIPALO | 879325.386 | 982775.879 | CHIPALO | IBAL S.A. E.S.P.
66 | VTOS. SANTA ANA 1 Y 2 | RIO CHIPALO | 880065.898 | 983091.236 | CHIPALO | IBAL S.A. E.S.P.
67 | BARRIO VERSALLES | Q. HATO DE LA VIRGEN | 874606.045 | 981809.031 | CHIPALO | IBAL S.A. E.S.P.
68 | ALFONSO URIBE BADILLO - PUENTE | Q. HATO DE LA VIRGEN | 876425.886 | 982144.229 | CHIPALO | IBAL S.A. E.S.P.
69 | BARRIO TUNAL | Q. HATO DE LA VIRGEN | 876610.994 | 982205.396 | CHIPALO | IBAL S.A. E.S.P.
70 | *CONJUNTO RESIDENCIAL LA FLORIDA 3 | Q. AGUA BLANCA-RIO CHIPALO | 877127.25 | 981627.344 | CHIPALO | IBAL S.A. E.S.P.
71 | INVASION, BARRIO JARDIN COMUNEROS | Q. HATO DE LA VIRGEN-RIO CHIPALO | 877474.581 | 982326.996 | CHIPALO | IBAL S.A. E.S.P.
72 | VTO. DE AGUAS RESIDUALES BARRIO TULIO VARON | RIO CHIPALO | 877752.149 | 982357.305 | CHIPALO | IBAL S.A. E.S.P.
73 | VTO. DE AGUAS RESIDUALES BARRIO TULIO VARON | RIO CHIPALO | 877906.373 | 982387.799 | CHIPALO | IBAL S.A. E.S.P.
74 | VTO. AGUAS RESIDUALES BARRIO CIUDADELA SIMON BOLIVAR | Q. HATO DE LA VIRGEN-RIO CHIPALO | 877998.971 | 982449.107 | CHIPALO | IBAL S.A. E.S.P.
75 | VTO. AGUAS RESIDUALES BARRIO JARDIN SANTANDER | Q. HATO DE LA VIRGEN-RIO CHIPALO | 878153.195 | 982479.6 | CHIPALO | IBAL S.A. E.S.P.
76 | VTO. AGUAS RESIDUALES CANCHAS POLIDEPORTIVO BARRIO TOPACIO | Q. HATO DE LA VIRGEN-RIO CHIPALO | 879726.485 | 982938.12 | CHIPALO | IBAL S.A. E.S.P.
77 | ZONA POSTERIOR BARRIO LA CIMA 2a ETAPA | Q. AGUA SUCIA | 879047.021 | 982201.778 | CHIPALO | IBAL S.A. E.S.P.
78 | VTO. DETRÁS DE FIBRATOLIMA | Q. AGUA SUCIA-RIO CHIPALO | 878651.831 | 981867.484 | CHIPALO | IBAL S.A. E.S.P.
79 | VTO. ALIVIADERO CHIPALO SUR SOBRE LA Q. AGUAS ClARAS | Q. AGUAS CLARAS-RIO CHIPALO | 879126.185 | 981934.375 | CHIPALO | IBAL S.A. E.S.P.
80 | VTO. DE AGUAS RESIDUALES INVASION LA PAZ BARRIO EL JARDIN SANTANDER | RIO CHIPALO | 878029.762 | 982418.338 | CHIPALO | IBAL S.A. E.S.P.
81 | VTO. DE AGUAS RESIDUALES INVASION LA PAZ BARRIO EL JARDIN SANTANDER | RIO CHIPALO | 878060.643 | 982449.015 | CHIPALO | IBAL S.A. E.S.P.
82 | BRISAS DE VASCONIA | RIO CHIPALO | 879509.962 | 982477.6 | CHIPALO | IBAL S.A. E.S.P.
83 | SAN GELATO | RIO CHIPALO | 879818.047 | 982292.815 | CHIPALO | IBAL S.A. E.S.P.
84 | NUEVA CASTILLA | RIO CHIPALO | 880095.567 | 982292.409 | CHIPALO | IBAL S.A. E.S.P.
85 | CONTROL DE BUSETAS DEL TOPACIO | RIO CHIPALO | 879550.598 | 983063.418 | CHIPALO | IBAL S.A. E.S.P.
86 | LAS DELICIAS 1 | Q. LA BALSA-RIO CHIPALO | 875074.347 | 985587.235 | CHIPALO | PSMV RURAL
87 | LAS DELICIAS 2 CONTROL DE BUSETAS | Q. LA BALSA-RIO CHIPALO | 877328.631 | 983706.662 | CHIPALO | PSMV RURAL
88 | LAS DELICIAS 3 | Q. LA BALSA-RIO CHIPALO | 875197.263 | 985310.541 | CHIPALO | PSMV RURAL
89 | LAS DELICIAS 4 | Q. LA BALSA-RIO CHIPALO | 875228.098 | 985310.494 | CHIPALO | PSMV RURAL
90 | LAS DELICIAS 5 | Q. LA BALSA-RIO CHIPALO | 875351.297 | 985218.138 | CHIPALO | PSMV RURAL
91 | LAS DELICIAS 6 | Q. LA BALSA-RIO CHIPALO | 875351.25 | 985187.415 | CHIPALO | PSMV RURAL
92 | LAS DELICIAS 7 | Q. LA BALSA-RIO CHIPALO | 875463.944 | 985081.249 | CHIPALO | PSMV RURAL
93 | LAS DELICIAS 8 | Q. LA BALSA-RIO CHIPALO | 875465.176 | 985080.018 | CHIPALO | PSMV RURAL
94 | LAS DELICIAS 9 | Q. AMBALA-RIO CHIPALO | 875135.453 | 985218.467 | CHIPALO | PSMV RURAL
95 | LAS DELICIAS 10 | Q. AMBALA-RIO CHIPALO | 875354.025 | 984782.79 | CHIPALO | PSMV RURAL
96 | EL TRIUNFO 1 | Q. AMBALA-RIO CHIPALO | 875123.02 | 985153.968 | CHIPALO | PSMV RURAL
97 | EL TRIUNFO 2 | Q. AMBALA-RIO CHIPALO | 875135.359 | 985157.021 | CHIPALO | PSMV RURAL
98 | EL TRIUNFO 3 | Q. AMBALA-RIO CHIPALO | 875135.359 | 985157.021 | CHIPALO | PSMV RURAL
99 | BELLA VISTA | RIO CHIPALO | 875227.535 | 984941.82 | CHIPALO | PSMV RURAL
100 | LOS CIRUELOS | Q. AMBALA-RIO CHIPALO | 875372.861 | 984597.502 | CHIPALO | PSMV RURAL
101 | LOS CIRUELOS | Q. AMBALA-RIO CHIPALO | 875412.031 | 984603.587 | CHIPALO | PSMV RURAL
102 | MIRADOR DE LA GAVIOTA | Q. LA TUSA-RIO CHIPALO | 877468.241 | 984894.192 | CHIPALO | PSMV RURAL
103 | MIRADOR DE LA GAVIOTA | Q. LA TUSA-RIO CHIPALO | 877525.973 | 984734.962 | CHIPALO | PSMV RURAL
104 | LA GAVIOTA | Q. LA TUSA-RIO CHIPALO | 877518.205 | 984695.648 | CHIPALO | PSMV RURAL
105 | LA GAVIOTA | Q. LA TUSA-RIO CHIPALO | 877930.197 | 983893.172 | CHIPALO | PSMV RURAL
106 | LA GAVIOTA | Q. LA TUSA-RIO CHIPALO | 877718.113 | 984348.183 | CHIPALO | PSMV RURAL
107 | LA GAVIOTA | Q. LA TUSA-RIO CHIPALO | 877724.275 | 984345.102 | CHIPALO | PSMV RURAL
108 | LA GAVIOTA | Q. LA TUSA-RIO CHIPALO | 877807.259 | 984163.715 | CHIPALO | PSMV RURAL
109 | LA GAVIOTA | Q. LA TUSA-RIO CHIPALO | 877828.78 | 984120.671 | CHIPALO | PSMV RURAL
110 | ARKAMBUCO | RIO CHIPALO | 877651.979 | 983423.53 | CHIPALO | PSMV RURAL
111 | VTO. LA SAPOSA 1 | Q. LA SAPOSA-RIO CHIPALO | 877351.572 | 984612.947 | CHIPALO | PSMV RURAL
112 | VTO. LA SAPOSA 2 | Q. LA SAPOSA-RIO CHIPALO | 877354.647 | 984606.798 | CHIPALO | PSMV RURAL
113 | VTO. LA SAPOSA 3 | Q. LA SAPOSA-RIO CHIPALO | 877379.287 | 984588.327 | CHIPALO | PSMV RURAL
114 | VTO. LA SAPOSA 4 | Q. LA SAPOSA-RIO CHIPALO | 877400.784 | 984529.922 | CHIPALO | PSMV RURAL
115 | VTO. LA SAPOSA 5 | Q. LA SAPOSA-RIO CHIPALO | 877397.618 | 984474.626 | CHIPALO | PSMV RURAL
116 | VTO. LA SAPOSA 6 | Q. LA SAPOSA-RIO CHIPALO | 877397.53 | 984416.253 | CHIPALO | PSMV RURAL
117 | VTO. LA SAPOSA 7 | Q. LA SAPOSA-RIO CHIPALO | 877406.712 | 984370.155 | CHIPALO | PSMV RURAL
118 | VTO. LA SAPOSA 8 | Q. LA SAPOSA-RIO CHIPALO | 877412.892 | 984379.363 | CHIPALO | PSMV RURAL
119 | VTO. LA SAPOSA 9 | Q. LA SAPOSA-RIO CHIPALO | 877419.032 | 984360.92 | CHIPALO | PSMV RURAL
120 | VTO. LA SAPOSA 10 | Q. LA SAPOSA-RIO CHIPALO | 877437.482 | 984327.097 | CHIPALO | PSMV RURAL
121 | VTO. LA SAPOSA 11 | Q. LA SAPOSA-RIO CHIPALO | 877462.091 | 984287.121 | CHIPALO | PSMV RURAL
122 | VTO. LA SAPOSA 12 | Q. LA SAPOSA-RIO CHIPALO | 877462.091 | 984287.121 | CHIPALO | PSMV RURAL
123 | VTO. BARRIO LA VEGA | RIO COMBEIMA | 869749.891 | 984133.118 | COMBEIMA | IBAL S.A. E.S.P.
124 | VTO. BARRIO LA VEGA 1, SALIDA CASAS | RIO COMBEIMA | 869734.473 | 984133.142 | COMBEIMA | IBAL S.A. E.S.P.
125 | VTO. BARRIO LIBERTADOR SECTOR MURO | RIO COMBEIMA | 870260.551 | 983364.53 | COMBEIMA | IBAL S.A. E.S.P.
126 | VTO. BARRIO LIBERTADOR, CASA VIVERO MUNICIPAL | RIO COMBEIMA | 869832.299 | 983598.399 | COMBEIMA | IBAL S.A. E.S.P.
127 | VTO. BARRIO LIBERTADOR, CASA VIVERO MUNICIPAL 2 | RIO COMBEIMA | 869866.072 | 983506.175 | COMBEIMA | IBAL S.A. E.S.P.
128 | VTO. BARRIO BALTAZAR 1, PARTE DE LA CANCHA | RIO COMBEIMA | 870331.056 | 983099.891 | COMBEIMA | IBAL S.A. E.S.P.
129 | VTO. BARRIO BALTAZAR 2 | RIO COMBEIMA | 870291.085 | 983173.69 | COMBEIMA | IBAL S.A. E.S.P.
130 | VTO. BARRIO BALTAZAR 3 | RIO COMBEIMA | 870312.598 | 983127.571 | COMBEIMA | IBAL S.A. E.S.P.
131 | VTO. BARRIO BALTAZAR | RIO COMBEIMA | 870420.442 | 983075.171 | COMBEIMA | IBAL S.A. E.S.P.
132 | VTO. CERRO GORDO No. 1 | RIO COMBEIMA | 870327.429 | 982755.795 | COMBEIMA | IBAL S.A. E.S.P.
133 | VTO. CERRO GORDO No. 2 | VAGUADA NATURAL-RIO COMBEIMA | 870296.636 | 982783.495 | COMBEIMA | IBAL S.A. E.S.P.
134 | VTO. CERRO GORDO No. 3 | VAGUADA NATURAL-RIO COMBEIMA | 870407.695 | 982814.043 | COMBEIMA | IBAL S.A. E.S.P.
135 | VTO. BARRIO SAN JOSE | CANAL DE DERIVACION DE HIDROTOLIMA | 871257.784 | 982179.807 | COMBEIMA | IBAL S.A. E.S.P.
136 | VTO. LOS CAMBULOS | RIO COMBEIMA | 871260.57 | 981989.318 | COMBEIMA | IBAL S.A. E.S.P.
137 | VTO. LOS CAMBULOS No. 2. TUB. QUE CRUZA HACIA EL CANAL | RIO COMBEIMA | 871266.948 | 982124.49 | COMBEIMA | IBAL S.A. E.S.P.
138 | VTO. BARRIO SANTOFIMIO (VTOS. INDIVIDUALES). | RIO COMBEIMA | 871343.617 | 981854.006 | COMBEIMA | IBAL S.A. E.S.P.
139 | VTO. DOS QUEBRADAS | RIO COMBEIMA | 871570.925 | 981288.344 | COMBEIMA | IBAL S.A. E.S.P.
140 | VTO. EL RICAUTE No. 1. VILLA RICAUTE | Q. ARENOSA-Q. GAVILANA-RIO COMBEIMA | 870223.808 | 981576.182 | COMBEIMA | IBAL S.A. E.S.P.
141 | VTO. EL RICAUTE PARTE BAJA | Q. EL TEJAR-RIO COMBEIMA | 870523.335 | 981444.829 | COMBEIMA | IBAL S.A. E.S.P.
142 | VTO. PTAR BATALLON DE SERVICIOS No. 6 | Q. EL TEJAR-RIO COMBEIMA | 870542.997 | 981201.776 | COMBEIMA | PSMV RURAL
143 | VTO. URBANIZACION LOS NOGALES | Q. ARENOSA-Q. GAVILANA-RIO COMBEIMA | 870538.043 | 981385.202 | COMBEIMA | IBAL S.A. E.S.P.
144 | VTO. URBANIZACION LOS NOGALES 2 | Q. EL TEJAR-RIO COMBEIMA | 871308.568 | 981131.75 | COMBEIMA | IBAL S.A. E.S.P.
145 | VTO. TERRAZAS DEL TEJAR Y LA REFORMA | CAUCE NATURAL-Q. EL TEJAR-RIO COMBEIMA | 871129.672 | 981104.693 | COMBEIMA | IBAL S.A. E.S.P.
146 | VTO. LA REFORMA | VAGUADA NATURAL-Q. EL TEJAR-RIO COMBEIMA | 871305.518 | 981153.575 | COMBEIMA | IBAL S.A. E.S.P.
147 | VTO. URBANIZACION DIVINO NIÑO | VAGUADA NATURAL-Q. GAVILANA-RIO COMBEIMA | 871277.78 | 981162.836 | COMBEIMA | IBAL S.A. E.S.P.
148 | VTO. AGUAS FRIAS | Q. EL TEJAR-RIO COMBEIMA | 871416.44 | 981095.028 | COMBEIMA | IBAL S.A. E.S.P.
149 | VTO. LA CARTAGENA | RIO COMBEIMA | 871746.556 | 981198.973 | COMBEIMA | IBAL S.A. E.S.P.
150 | VTO. EL REFUGIO | RIO COMBEIMA | 871780.481 | 981201.992 | COMBEIMA | IBAL S.A. E.S.P.
151 | VTO. INVASION VILLA DEL RIO PARTE BAJA | RIO COMBEIMA | 871949.931 | 981103.415 | COMBEIMA | PSMV RURAL
152 | VTO. LA MARTINICA SECTOR EL MIRADOR | CAUCE NATURAL-RIO COMBEIMA | 871943.467 | 980912.941 | COMBEIMA | PSMV RURAL
153 | PTAR EL TEJAR | RIO COMBEIMA | 872153.372 | 981050.869 | COMBEIMA | IBAL S.A. E.S.P.
154 | VTO. BARRIO URIBE | RIO COMBEIMA | 873692.26 | 981137.594 | COMBEIMA | IBAL S.A. E.S.P.
155 | VTO. BARRIO EL BOSQUE PARTE ALTA-ALTO DE LA CRUZ | RIO COMBEIMA | 872993.031 | 981633.31 | COMBEIMA | IBAL S.A. E.S.P.
156 | VTO. VARIANTE CASCADA, BARRIO ALTO DE LA CRUZ | RIO COMBEIMA | 873201.976 | 981150.636 | COMBEIMA | IBAL S.A. E.S.P.
157 | VTO. 1 BARRIO EL BOSQUE | RIO COMBEIMA | 872671.814 | 981298.924 | COMBEIMA | IBAL S.A. E.S.P.
158 | VTO 1 BARRIO EL BOSQUE | RIO COMBEIMA | 872964.724 | 981273.894 | COMBEIMA | IBAL S.A. E.S.P.
159 | ZONA INDUSTRIAL EL PAPAYO PUENTE. | QUEBRADA LA GUADALEJA – RIO COMBEIMA | 874515.81 | 981277.662 | COMBEIMA | IBAL S.A. E.S.P.
160 | ZONA INDUSTRIAL EL PAPAYO PUENTE, VTOS. INDIVIDUALES. | QUEBRADA LA GUADALEJA – RIO COMBEIMA | 874518.894 | 981277.657 | COMBEIMA | IBAL S.A. E.S.P.
161 | VTO. CANAL ASOCOMBEIMA 1 | CANAL ASOCOMBEIMA | 877009.517 | 980634.87 | COMBEIMA | IBAL S.A. E.S.P.
162 | VTO. CANAL ASOCOMBEIMA 2 | SOBRE AL TERRENO AL RIO COMBEIMA | 876698.348 | 980822.743 | COMBEIMA | IBAL S.A. E.S.P.
163 | VTO. CANAL ASOCOMBEIMA 3 | CANAL ASOCOMBEIMA | 876421.378 | 981194.902 | COMBEIMA | IBAL S.A. E.S.P.
164 | VTO. CANAL ASOCOMBEIMA 4 | CANAL ASOCOMBEIMA | 876103.491 | 981014.115 | COMBEIMA | IBAL S.A. E.S.P.
165 | VTO. CANAL ASOCOMBEIMA 5 | CANAL ASOCOMBEIMA | 875721.569 | 981312.702 | COMBEIMA | IBAL S.A. E.S.P.
166 | VTO. BARRIO PACANDE UNO | RIO ALVARADO | 879019.823 | 983833.491 | ALVARADO | IBAL S.A. E.S.P.
167 | VTO. BARRIO PACANDE DOS | RIO ALVARADO | 879105.071 | 983930.448 | ALVARADO | IBAL S.A. E.S.P.
168 | BARRIO PACANDE-DETRAS DE LA ESCUELA | RIO ALVARADO | 879132.197 | 983924.264 | ALVARADO | IBAL S.A. E.S.P.
169 | VTO. PRADERAS DEL NORTE | RIO ALVARADO | 879522.828 | 984100.343 | ALVARADO | IBAL S.A. E.S.P.
170 | VTO. MIRADOR CANTABRIA UNO | RIO ALVARADO | 879711.537 | 984099.451 | ALVARADO | IBAL S.A. E.S.P.
171 | VTO. MIRADOR CANTABRIA DOS | RIO ALVARADO | 879730.309 | 984073.924 | ALVARADO | IBAL S.A. E.S.P.
172 | VTO. MANDRAKE | RIO ALVARADO | 880608.105 | 984022.87 | ALVARADO | IBAL S.A. E.S.P.
173 | VTO. CALUCAIMA DOMICILIARIOS | RIO ALVARADO | 881221.893 | 984355.315 | ALVARADO | IBAL S.A. E.S.P.
174 | VTO. PALMERAS DEL RIO | RIO ALVARADO | 881393.326 | 984349.536 | ALVARADO | IBAL S.A. E.S.P.
175 | VTO. BARRIO CALUCAIMA DOS | RIO ALVARADO | 881397.315 | 984336.32 | ALVARADO | IBAL S.A. E.S.P.
176 | VTO. CIUDADELA EL PORVENIR | RIO ALVARADO | 881391.766 | 984336.942 | ALVARADO | IBAL S.A. E.S.P.
177 | VTO. FUENTE SANTA | RIO ALVARADO | 881581.602 | 984263.549 | ALVARADO | IBAL S.A. E.S.P.
178 | VTO. BARRIO AMBIARICAIMA UNO | RIO ALVARADO | 881595.498 | 984278.275 | ALVARADO | IBAL S.A. E.S.P.
179 | VTO. BARRIO AMBIARICAIMA DOS | RIO ALVARADO | 881600.732 | 984272.43 | ALVARADO | IBAL S.A. E.S.P.
180 | VTO. COMFATOLIMA | RIO ALVARADO | 882238.77 | 984533.878 | ALVARADO | IBAL S.A. E.S.P.
181 | VTO. PUENTE FRENTE A LA ENTRADA DEL BARRIO MODELIA | RIO ALVARADO | 882466.329 | 984534.166 | ALVARADO | IBAL S.A. E.S.P.
182 | VTO. CONJUNTO VILLA SALOME | RIO ALVARADO | 882654.667 | 984641.73 | ALVARADO | IBAL S.A. E.S.P.
183 | VTO. INVACION SEMILLAS DEL FUTURO SECTOR ALAMOS | RIO ALVARADO | 882881.186 | 984626.936 | ALVARADO | IBAL S.A. E.S.P.
184 | VTO. BARRIO ALAMOS | RIO ALVARADO | 882881.328 | 984725.892 | ALVARADO | IBAL S.A. E.S.P.
185 | VTO. SECTOR EL PAIS | RIO ALVARADO | 883092.567 | 984741.872 | ALVARADO | IBAL S.A. E.S.P.
186 | EL PAIS | RIO ALVARADO | 883674.112 | 984747.802 | ALVARADO | IBAL S.A. E.S.P.
187 | VTO. PROTECHO PARTE BAJA | RIO ALVARADO | 883092.188 | 984476.741 | ALVARADO | IBAL S.A. E.S.P.
188 | VTO. NUEVA GRANADA | Q. LA CHICHA-RIO ALVARADO | 880891.044 | 983299.868 | ALVARADO | IBAL S.A. E.S.P.
189 | COLECTOR CEIBA SUR | Q. LA CHICHA-RIO ALVARADO | 880978.327 | 983313.259 | ALVARADO | IBAL S.A. E.S.P.
190 | VTO. BARRIO EL SALADO | Q. LA CHICHA-RIO ALVARADO | 881822.882 | 983728.018 | ALVARADO | IBAL S.A. E.S.P.
191 | VTO. LA MANSION TERRITORIO DE PAZ | Q. LA CHICHA-RIO ALVARADO | 882065.939 | 983782.046 | ALVARADO | IBAL S.A. E.S.P.
192 | VTO. DESVIACION QUEBRADA LA CHICHA | Q. LA CHICHA-RIO ALVARADO | 880056.674 | 983109.683 | ALVARADO | IBAL S.A. E.S.P.
193 | VTO. INVASION TERRITORIO DE PAZ | Q. LA CHICHA-RIO ALVARADO | 882182.976 | 983902.924 | ALVARADO | IBAL S.A. E.S.P.
194 | VTO. INVASION TERRITORIO DE PAZ | Q. LA CHICHA-RIO ALVARADO | 882310.466 | 984001.359 | ALVARADO | IBAL S.A. E.S.P.
195 | VTO. INVASION TERRITORIO DE PAZ | Q. LA CHICHA-RIO ALVARADO | 882211.117 | 983959.412 | ALVARADO | IBAL S.A. E.S.P.
196 | VTO. INVASION TERRITORIO DE PAZ | Q. LA CHICHA-RIO ALVARADO | 882313.246 | 984005.042 | ALVARADO | IBAL S.A. E.S.P.
197 | VTO. BARRIO LA MANSION | Q. LA CHICHA-RIO ALVARADO | 882288.508 | 983956.229 | ALVARADO | IBAL S.A. E.S.P.
198 | VTO. BARRIO CHICO | Q. LA CHICHA-RIO ALVARADO | 882807.02 | 984297.116 | ALVARADO | IBAL S.A. E.S.P.
199 | VTO. BARRIO MODELIA 1 | Q. LA CHICHA-RIO ALVARADO | 882615.937 | 984146.237 | ALVARADO | IBAL S.A. E.S.P.
200 | VTO. BARRIO MODELIA 2 | Q. LA CHICHA-RIO ALVARADO | 882617.509 | 984167.433 | ALVARADO | IBAL S.A. E.S.P.
201 | VTO. BARRIO MODELIA 3 | Q. LA CHICHA-RIO ALVARADO | 882620.644 | 984203.066 | ALVARADO | IBAL S.A. E.S.P.
202 | VTO. BARRIO MODELIA 4 | Q. LA CHICHA-RIO ALVARADO | 882625.891 | 984207.053 | ALVARADO | IBAL S.A. E.S.P.
203 | VTO. BARRIO MODELIA 5 | Q. LA CHICHA-RIO ALVARADO | 882635.497 | 984239.604 | ALVARADO | IBAL S.A. E.S.P.
204 | VTO. BARRIO PROTECHO 7 | Q. LA CHICHA-RIO ALVARADO | 883034.743 | 984411.999 | ALVARADO | IBAL S.A. E.S.P.
205 | PROTECHO BAJO | Q. LA CHICHA-RIO ALVARADO | 883095.597 | 984488.717 | ALVARADO | IBAL S.A. E.S.P.
206 | VTO. BARRIO PROTECHO | Q. LA CHICHA-RIO ALVARADO | 882973.638 | 984374.912 | ALVARADO | IBAL S.A. E.S.P.
207 | VTO. BARRIO PROTECHO 1 | Q. LA CHICHA-RIO ALVARADO | 882994.978 | 984420.044 | ALVARADO | IBAL S.A. E.S.P.
208 | VTO. BARRIO PROTECHO PARTE BAJA | Q. LA CHICHA-RIO ALVARADO | 883171.885 | 984577.703 | ALVARADO | IBAL S.A. E.S.P.
209 | *OPIA 3 | Q. OPIA | 877014.279 | 981140.251 | OPIA | IBAL S.A. E.S.P.
210 | DETRÁS DE COCA COLA | Q. OPIA | 877208.238 | 980932.276 | OPIA | IBAL S.A. E.S.P.
211 | OPIA INVASION EL TESORO | Q. OPIA | 877679.08 | 980704.843 | OPIA | IBAL S.A. E.S.P.
212 | OPIA INVASION EL TESORO 2 | Q. OPIA | 877698.194 | 980701.743 | OPIA | IBAL S.A. E.S.P.
213 | ASENTAMIENTO EL TESORO 1 | RIO CHIPALO | 877637.502 | 980739.007 | OPIA | IBAL S.A. E.S.P.
214 | ASENTAMIENTO EL TESORO 2 | RIO CHIPALO | 877652.244 | 980698.739 | OPIA | IBAL S.A. E.S.P.
215 | MEDICADIZ NUEVA SEDE | Q. OPIA | 877997.769 | 981221.74 | OPIA | IBAL S.A. E.S.P.
216 | VTO. PTAR COMFENALCO | Q. DOIMA-Q. OPIA | 880798.222 | 979458.173 | OPIA | IBAL S.A. E.S.P.
217 | VTO. INVASION MILAGRIO DE DIOS | Q. DOIMA-Q. OPIA | 881279.08 | 979538.896 | OPIA | IBAL S.A. E.S.P.
218 | COLEGIO JOSE JOAQUIN FLORES | Q. DOIMA-Q. OPIA | 881376.851 | 979552.273 | OPIA | IBAL S.A. E.S.P.
219 | PARQUEADERO DE BUSETAS RINCON DE LAS AMERICAS | Q. DOIMA-Q. OPIA | 881503.644 | 979590.494 | OPIA | IBAL S.A. E.S.P.
220 | VTO. PTAR LAS AMERICAS AL COLECTOR | COLECTOR | 881690.138 | 979543.529 | OPIA | IBAL S.A. E.S.P.
221 | ESCOBAL CEMENTERIO | Q. OPIA | 882040.946 | 979465.915 | OPIA | IBAL S.A. E.S.P.
222 | *ARBOLEDA 1 | Q. LA HONDA | 881405.774 | 978215.813 | OPIA | IBAL S.A. E.S.P.
223 | VTO. SECTOR Q. LA HONDA 1 PICALEÑA | Q. LA HONDA | 881566.357 | 978161.512 | *OPIA | IBAL S.A. E.S.P.
224 | VTO. SECTOR Q. LA HONDA 2 PICALEÑA | Q. LA HONDA | 881575.882 | 978137.228 | *OPIA | IBAL S.A. E.S.P.
225 | VTO. SECTOR Q. LA HONDA 3 PICALEÑA | Q. LA HONDA | 881656.612 | 978093.487 | *OPIA | IBAL S.A. E.S.P.
226 | VTOS. AL CANAL DE RIEGO LA ACEITUNA (TRAMO) 120 CASAS | CANAL DE RIEGO LA ACEITUNA | 881872.786 | 978097.787 | *OPIA | IBAL S.A. E.S.P.
227 | VTO. PTAR CONJUNTO RESIDENCIAL LA ARBOLEDA CAMPESTRE | Q. LA HONDA | 882141.702 | 977023.664 | *OPIA | IBAL S.A. E.S.P.
| TOTAL VTOS MUN. IBAGUÉ |  |  |  | 227